УДК697.331.

Н.А. Прусенков

Одесская государственная академия строительства и архитектуры, ул.Дидрихсона,4, г.Одесса, 65029.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОТОКОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ОГРАЖДЕНИЯМИ

Современный нормативный документ  ДБН В.2.6-31:2006 рассматривает термическое

сопротивление в качестве основной характеристики,  регламентирующей потери энер-

гии  при переходе тепловых потоков через ограждающие конструкции, что  исключает

из рекомендаций использование свойств подвижных потоков, забытых нормами.  Перс-

пектива совершенствования ограждений, прогнозирующая снижение энергопотерь, ис-

пользованием свойств подвижных сред,  перемещающих и  преобразующих потоки теп-

ла, требует дополнительных исследований для формирования,  дополнений и изменений

базовых нормативных источников.

Ключевые слова: термическое сопротивление, пoтери энергии, подвижные потоки.

Modern instrument DBN 2.6-31: 2006 sees the thermal resistance as the main characteristics

of covering losses of energy in moving heat flow across enclosures,  thus  excluding from the

calculation and recommendations using properties of mobile streams, nor forgotten.The pro-

spect of  improved  fencing that  predicts decline  in energy  gopoter′, using  mobile  environ-

ments, transporting and storing heat flux requires additional research to form, addition and

modification of basic regulatory sources.

Keywords: thermal resistance, losses of energy, mobile streams.

- ВВЕДЕНИЕ

Цели публикации – выявление новых  свойств параметров, формирующих потери тепла ограждающими конструкциями, не учтенных, по различным причинам, нормами его перехода через ограждения [1], и предложения по включению их в методики определения изменений тепловых потоков для компенсации потерь реструктуризацией балансов, учетом свойств дополнительных  подвижных слоев и сред.

Задача публикации – стимулировать дополнение существующей нормативной базы регулирования потерь тепла через многослойные ограждения требованиями и правилами, учитывающими включение  в конструкции сред, переносящих тепло.

- ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОГРАЖДЕНИЯМИ

Удобными, закрепленными нормами и часто используемыми  для описания и проектирования перехода теплового потока через ограждающую конструкцию формулами приняты зависимости потерь удельной мощности теплового потока (q, вт/м2), прямо-пропорциональные температурному режиму теплового потока, переходящего от внутреннего объема к наружному через ее слои (Δtогр = tв-tн, οС [2]),  и обратно-пропорциональные ее термическому сопротивлению (Rогр= Rн+Rв+∑Rх, (м2хοК)/вт) [1,2]:

qогр= (tв-tн)/Rогр , вт/м2……..….ф.1.

С позиций оптимизации потерь энергии (Qогр, дж) или, что почти адекватно – изменений мощности теплового потока (Nогр=qогрхFогр, вт) ограждения, методика выбора допустимых удельных потерь (ф.1.) узаконена нормативно в ДБН [1], а ранее в СНиП, через регламентацию минимально допустимых значений удельных сопротивлений теплопередачи ограждающих конструкций (Rогр>Rq min, (м2хοК)/вт), для каждого отдельно взятого вида элементов конструкции  и в различных температурно-климатических зонах Украины [1]. При этом потеря мощности теплового потока через ограждение определяется по формуле ф.2.:

Nогр= (tв-tн)хFогр/Rогр , вт.........ф.2.

- ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ, УЧТЕННЫХ  ДБН, НА ПОТОКИ ТЕПЛА

Для выявления средств и способов уменьшения потерь энергии при переходе теплового потока через ограждающую конструкцию следует оценить влияние каждого из параметров процесса, входящих в формулы ф.1. и ф.2., на характер изменений потоков. В закономерностях перехода тепловым потоком ограждений,  соответственно законам Фурье, используемым для определения потерь, в правой части уравнений стоят:

- tв= const – допускающая возможность изменений внутренней температуры только при замене условий эксплуатации - нельзя влиять на нее для достижений целей публикации (составляющая эксплуатационных затрат [3]);

- tн – переменная, регламентирующая затраты на переход тепла, выбор методики и средств регулирования - не поддающаяся внутренним и управляемым изменениям объекта (эксплуатационная составляющая [3]);

- Rогр и Fогр – конструктивные параметры, регламентирующие свойства замкнутых слоев ограждающих конструкций [1,2], определяемые на этапе разработки проекта, и не изменяющиеся в процессе эксплуатации (составляющая капитальных затрат [3]) - для них существует перспектива проявления свойств подвижных слоев, не учтенных нормами [1,2], участвующих в компенсации потерь, например, вентилируемых прослоек [1,3]. Возможное использование подвижных слоев - способности перемещать тепло в их среде через ограждение может существенно повлиять на характеристики и ТЭП. Актуально, подтвердив это дополнительными исследованиями и публикациями, оценить  приоритеты свойств подвижных слоев для регулирования перехода тепла через многослойные ограждения, в качестве развития теории создания тепловой изоляции и компенсаций потерь энергии внешними источниками [2,3].

|  | 25 20 15 10 5 | +q q=Δt/R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R=1,5 R=2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | tв=18οС |  |  |  |
|  |  | 5 10 15 20 25 +t |  |  |  |
| 15 10 5 |  | 5 10 | R=0,7 |  |  |
| -t -q |  |  |  |  |  |

- ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ПОТЕРИ

Фрагменты анализа  формул, описывающих потери мощности потока через ограждающие конструкции,  с позиций  доработки рекоменда-ций и указаний по проектированию их конструктивных характеристик, удачно иллюстрируются  графиком, представленным на рисунке. На Рис.1.построен совмещенный график изменения параметров перехода тепла через ограждение помещений, на котором изображены:

1) аргументы – по оси абсцисс отложены в порядке возрастания температуры наружного воздуха (tн,οС - от -15 до +25) при tв=18,οС = const;

Примечание: В интересах экономии затрат вне-шних источников на поддержание температуры удельная мощность должна стремиться к минимуму по абсолютной величине (|q|=0), что подтверждает специальный сопоставительный расчет.  Обнародование  его методики заслуживает

самостоятельной публикации и предложений по дополнению нормативов. В представленном примере, tв= 18=const принята произвольно, иллюстрируя образец составления графиков Рис.1.

2) функции – по оси ординат указаны потери удельной мощности теплового потока, при температуре внутреннего воздуха (tв=18, οС);

3)  зависимость указанных потерь энергии (qогр, вт/м2) от наружной температуры иллюстрируется семейством прямых, угол наклона каждой из которых  регламентирован постоянным термическим сопротивлением (Rогр, (м2хοК)/вт). Ориентируясь на приведенные графики и эксплуатационные показатели (климат, технология, без-опасность [1,2])  уточняют и выбирают средства регулирования температурного режима и теплотехнических параметров потоков, взаимодей-ствующих в  многослойных ограждающих конс-

трукциях, одним из определяющих критериев выбора которых, при современных  требованиях, могут и должны стать средства компенсации потерь и утилизации выбросов [3]. Современные нормы [1] рассматривают в многослойных ограждающих конструкциях наличие слоев и прослоек двух типов – замкнутых и вентилируемых, наличие подвижных не нормируется.

Рис.1. Зависимость удельной мощности теп-лового потока ограждения при постоянной температуре внутреннего воздуха от наружных температур в режиме эксплуатации.

Анализ графика на Рис.1. подтверждает возможность  уменьшения потерь теплового потока через ограждение осуществлением следующих мер:

а) Сокращение интервалов (пределов) регулирования температур:

- уменьшение продолжительности отопительного периода регламентированием сроков начала и окончания зависимо от среднесуточной tср, οС;

- ограничение норм  начала-окончания отопительного периода tо.п., οС;

- уменьшение регламентируемого температурного перепада до 25-30, οС;

- исключение вопросов кондиционирования (охлаждения и увлажнения) воздуха и проблем оказания централизованных услуг, подаваемых коммунальным хозяйством индивидуальным за-стройщикам и персонам и т.п. Все, перечисленное в абзаце а),  это мероприятия эксплуатационного и организационного уровня, не связанные с конструктивными решениями.

б) Уполаживание линий  потерь удельной мощности (q=Δt/R, вт/м2) средствами увеличения термического сопротивлении - капитальные мероприятия проектно-строительного этапа, реализуемые разово, согласно указаниям базовых методик [1]. Соответственно - это либо увеличение толщины ограждающих конструкций (δ, м), либо дополнительные затраты на уменьшение теплопроводности (λ, вт/(мхοК)), что считается дорого и неэкономично. Поэтому выбор варианта  должен подтверждаться сопоставлением, с учетом существующих методик, базирующихся на регламентирующих нормах [1] и дискретности термических сопротивлений каждой ограждающей конструкции. Это значит что: - после конструктивного этапа (создания ограждения) воздействие на качество тепловой изоляции  ДБН не предусматривается (прекращается);

- фиксируется ступенчатость капитальных зат-рат на регулирование свойства конструкций, за-крепленная зонированием расположения;

- потенциалом регулирования потерь тепловой энергии за счет эксплуатационных потерь (утилизация внешних поступлений) пренебрегают.

- в условиях, декларированных ДБНВ.2.6-3:06 [1], нормирование термического сопротивления - разовая, капитальная задача, решаемая при строительстве ограждения  (Rх=δх/λх, (м2хοК)/вт).

в)  Из-за ограничений в современной нормативной базе [1], исключающих использование свойств подвижных потоков,  график на Рис.1. не отражает возможность уменьшения потерь тепла или мощности потока, переходящего через ограждающую конструкцию, компенсацией потерь за счет внешних источников, участвующих в процессе  и регулирующих внутреннюю температуру (tв) и, соответственно, температурный напор в подвижных слоях (ΔT) [2,3].

Отмеченные варианты ( а) и б)) направлений разработки мероприятий по снижению потерь энергии ограждающими конструкциями, многократно реализованы и включены в стандартные методики проектирования на базе действующих норм [1], могут быть дополнены и модернизированы использованием свойств подвижных потоков, в том числе, поддающихся регулированию средствами внешних источников, изменяющих теплопоступления при эксплуатации [3]. Более того, базовые нормы [1] содержат параграфы и указания, ужесточающие требования к воздушным прослойкам, имеющим признаки подвижных слоев (см., например, пп. 1.2.,1.3., 1.6.1. – 1.6.9…[1]), обязательность части которых следует пересмотреть для подвижных слоев и прослоек.

- ВЫВОДЫ.

1.  В  ДБН В.2.6-31:2006 [1] базой (опорной величиной) для формирования методик расчетов и конструирования выбрано термическое сопротивление и его минимально-допустимые значения для конструкций, состоящих из замкнутых и вентилируемых слоев и прослоек.

2.    Потери мощности теплового потока через ограждающую конструкцию (qогр), при неизменной температуре внутреннего воздуха (tв), не являются постоянной величиной из-за непрерывного изменения температуры наружного воздуха (tн), соответственно климатическим изменениям. Минимизация абсолютной величины потерь энергии тепловыми потоками, при их переходе через заданные конструкции, достигается при равенстве температур наружного и внутреннего воздуха, независимо от свойств.

3.  Для изучения возможности компенсации потерь энергии использование резервов капитальных затрат элементами ограждений недостаточно. Необходимо учитывать полные потери тепла во всех слоях, включая эксплуатационные затраты [3].

4.   В соответствии с указаниями существующих  норм [1],  каждое конструктивное решение ограждения характеризуется конкретным и постоянным термическим сопротивлением, сформированным замкнутыми слоями, неизменными в процессе эксплуатации, зависимо от температурного режима. Перспективно создать такую технологию работы и эксплуатации ограждения,  при которой адекватно изменениям температурного напора меняется термическое сопротивление всей конструкции.

5. Совершенствование конструкций прогнозирует появление в многослойных ограждениях слоев с подвижной средой, переносящей тепловую энергию и взаимодействующей с тепловыми потоками. Необходимо дополнить существу-ющие нормативы и методики их проектирования материалами, необходимыми для совместного внедрения. Существующие нормы не пре- предусматривают использования понятий – под-вижный слой и связанных с ним определений.

6.   Расширение перечня свойств, учитываемых при оценке теплотехнических характеристик ограждений, требует позиционирования капитальных и эксплуатационных показателей [3].

7.  Эксплуатационные затраты, одновременно с общепринятыми характеристиками и регулирующими температурный режим средствами, должны учитывать температурный напор в подвижном слое ограждения. В существующей нор-мативной базе указаний и рекомендаций, относящихся к использованию подвижного слоя нет.

8.  Учтенный нормами вентиляционный слой частично проявляет свойства подвижного, но необходима адоптация этих понятий друг другу и существующим нормам. Возникает большое количество аналогичных вопросов, ответы на которые не могут быть оставленными без внимания и требуют включения в нормативы, либо, как минимум, издания дополнительных руководящих документов, уточняющих термины, использованные в публикации [1,2,3].

ЛИТЕРАТУРА

1. ДБН В.2.6-31: 2006  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ. -  Київ: Мінбуд України, 2006.- 65с..

2. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция - М.: Стройиздат, 1991.- 480с.:ил.

3.   Прусенков Н.А. Капитальные и эксплуатационные затраты ограждений. - Одесса: ОГАСА, ВІСНИК ОДАБА, №45, 2012. - стр.165-169.