УДК 697.331.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАПОР СМЕШЕНИЯ ПОТОКОВ ПОДВИЖНОГО СЛОЯ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Прусенков Н.А. (Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса)

Зменшення капітальних та експлуатаційних витрат на тепло у багатошарових огорожах може забезпечуватися, додатково до відомого потенці-алу ‘замкнутих’ шарів, за рахунок: - суперпозиціювання потоків тепла, в шарах, з подальшим їх змішуванням; - регулювання теплових потоків зов-нішніми силами; - формування температурних напорів переміщенням шарів з досягненням заданої температури на їх поверхнях. Стимулом  розвитку перелічених напрямів вдосконалення конструювання слід вважати  рекомендації з влаштування вентильованих фасадів.

Дополнительное увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений стимулируется требованиями ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция сооружений», формирующими перераспределение затрат на регулирование потерь тепловой энергии за счет роста доли капитальных затрат в общей сумме потерь [1]. Как альтернатива увеличению расхода материалов на устройство ограждений для выполнения нормативных указаний, предложено дооборудование наружных стен зданий «Вентилируемыми Фасадами» («ВФ»), благотворно влияющими на эксплуатационные и капитальные затраты строительства (особенно при реконструкции) и обслуживание объектов[2]. Однако, теория расчетов и устройства «ВФ», обнародованная в Российских рекомендательных документах [2] и вытекающая из теоретических основ теплотехники [3], содержит большое число аспектов, требующих разъяснений и дополнений, прогнозирующих совершенствование и перспективность пересмотра некоторых практических и нормативных указаний для проектирования и строительства[1-3]. Например: - сам по себе факт устройства «Вентилируемых Фасадов» противоречит существовавшему ранее запрету [1-3] на создание вентиляционных каналов вблизи или в теле наружных стен, без устройства дополнительного теплоизоляционного слоя (толщиной не менее 5см). Кроме того, в нормативных документах и теоретических описаниях перехода тепла через многослойные ограждения не учитывается перспективность включения в конструкции слоев из ‘подвижных’ сред и материалов. Даже, в упомянутых в качестве базового документа «Рекомендациях…»[2], воздушная прослойка рассматривается неподвижным слоем (‘замкнутым’), с зависящими только от конструкции теплотехническими характеристиками (λ, ρ, δ, t…).

Очевидные резервы регулирования потерь тепла через ограждения, не учтенные нормативными требованиями и рекомендательной литературой:

- Использование теплотехнических свойств ‘подвижных’ составляющих слоев;

- Учет взаимодействия различно направленных потоков и их составляющих в одном слое, вплоть до суммирования их энергетических потенциалов.

- Оценка перестройки температурного напора смешиваемых потоков при переносе и изменениях в слоях ограждений, зависимо от температуры поверхностей слоев и продолжительности взаимодействия энергетических потоков.

Цель публикации – дополнение  основ расчета потерь при переходе тепла через многослойные ограждающие конструкции зависимостями, позволяющими использовать резервы повышения энергосбережения и уточнения затрат на теплообмен в пределах ‘подвижного’ слоя ограждения изменением температурного напора  поступающей среды перемещением ‘подвижного’ слоя в зону оптимальных температур ‘замкнутых’ составляющих.

Температурный напор ( ΔТ,0С) в ‘подвижном’ слое формируется как разность температуры подаваемой среды (tпс, 0С – принята постоянной, регулируется и регламентирована внешним источником) и средней температуры в потоке, направленном через ограждение в ‘замкнутой’ составляющей слоя от внутренней поверхности к наружной: ΔТпс= tпс-tсредз= tпс -(tвз+tнз)/2, 0С………ф.1.

Для удобства анализа, на данном этапе изучения взаимодействия суперпозиционных составляющих потоков считаем, что температурный напор подаваемой среды полностью реализуется за время пребывания в слое. Другими словами : вся разность температур, формируемая подачей дополнительной мощности, расходуется на повышение средней температуры  слоя, а поток подаваемой энергии складывается с ‘замкнутой’ в слое энергией, распределяясь в нем:

Qсл = Qпс+ Qзс, вт    и      Qпс= ΔТпсхСvхL,  Дж/сек = вт....ф.2.,    где:

- Сv, Дж/(м3х 0С) – удельная объемная теплоемкость подаваемой среды;

- L=W/tсек, м3/сек – расход ‘подвижного’, подаваемого потока;

- W=Fxδx=lхhогрхδx – объем воздушной прослойки или среды в ней;

- l,м-ширина ограждения; - hогр, м -высота ограждения; -δx, м -толщина слоя;

- Qзс и Qпс вт – мощности тепловых потоков ‘замкнутой’ и подаваемой ‘подвижной’ составляющих в суммарном тепловом потоке через слой [7]. Для наглядности, такое изменение температуры вдоль пути движения теплового потока можно представить на схеме, составленной аналогично [3] (см. стр.58, Рис. 2.3.) - условно сконцентрировав вдоль наружной поверхности слоя (по его оси) в виде скачка температуры на величину температурного напора в этом слое.

Примечание:  Превышение суммарной температурой ‘подвижного’ слоя (∑t=tпс+tсредз) величины температуры на поверхности входа ‘замкнутой’ составляющей потока (∑t > tвз) в этот слой чревато изменением направления энергии (Qсл), что усложняет описание процесса и загромождает его. Рассмотрение этого варианта не входит в объем данной публикации.

В слоях из неподвижных материалов и сред (‘замкнутых’) влияние температурного напора (ΔТпс) весьма слабо, можно не учитывать. В ‘подвижном’ слое эта величина может стать определяющей. Как следует из формулы ф.1., при постоянстве температуры ‘подвижной’ составляющей (tпс=const) температурный напор тем больше, чем меньше средняя температура в слое или чем меньше половина суммы температур на поверхностях ‘замкнутого’ слоя. Следовательно, увеличение температурного напора обеспечивается приближением к более холодной поверхности. Теплосъем (мощность теплового потока, в потенциале, противостоящего потерям теплового потока через ограждающую конструкцию - Qпс) в ‘подвижной’ составляющей слоя увеличивается с уменьшением средней температуры в ‘замкнутой’ составляющей этого же слоя [3].

Определение положения поверхности ограждения с заданной температурой в ‘замкнутом’(δ) слое – решенная задача [3]. Поэтому, с учетом данной публикации, расчет теплосъема, при известном внешнем источнике теплопоступлений (Qпс), сводится к решению конструктивных и технологических задач определения расстояния поверхностей ограждения (х, м) и расхода теплоносителя (L, м3/с).

Выводы:

Предложенное  объединение оценки движения тепла в суперпозиционных составляющих потока через многослойное ограждение расширяет возможности и принципы разработки конструкций и методик расчетов:

- регулирования параметров перехода тепла через ограждения изменением содержания энергии, температуры и расхода потока, подаваемых в  ‘подвижном’ слое внешними источниками;

- выбора положения (расстояния до поверхностей – δ, х) регулирующего слоя в увязке с правилами конструирования наружных ограждений.

SUMMARY

Reducing capital and operating costs in multi-fence on the heat loss can be achieved, in addition to the currently offered potential fixed beds, due to: - superpozitsionirovaniya heat flux, mixed in layers with subsequent summation made by each;  - regulate-on of  heat flow by external forces;  - the formation of temperature pressures moving layers in areas with a given temperature on the surface layers. The impetus for the de-velopment of these areas to improve design should consider the publication of recom-mendations for device-ventilated fasadov.

Литература:

1.  ДБН В.2.6-31: 2006  ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ.

2.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИС-

ТЕМ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА

И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ. – М.: Москомархитектура,2002.-104с.:ил.

3.  Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение

и вентиляция – М.: Стройиздат, 1991.- 480с.:ил.

4. Олексова Е.А., Прусенков Н.А. Регулирование теплотехнических пара-

метров ограждений подаваемым тепловым потоком. – Одесса: ОГАСА,

ВЕСТНИК №43, 2011, стр.56-60.

SUMMARY

Reducing capital and operating costs in multi-fence on the heat loss can be achieved, in addition to the currently offered potential fixed beds, due to: - superpozitsionirovaniya heat flux, mixed in layers with subsequent summation made by each;  - regulate-on of  heat flow by external forces;  - the formation of temperature pressures moving layers in areas with a given temperature on the surface layers. The impetus for the de-velopment of these areas to improve design should consider the publication of recom-mendations for device-ventilated fasadov.

Аннотація

Зменшення капітальних та експлуатаційних витрат у багатошарових ого-рожах на втрати тепла може забезпечуватися, додатково до вже реалізованого потенціалу нерухомих шарів, за рахунок: - суперпозіціонуванія потоків тепла, що змішуються в шарах,  з подальшим підсумовуванням досягнутого кожним;

- регулювання теплових потоків зовнішніми силами; - формування температурних напорів переміщенням шарів до ділянок з заданою температурою на поверхнях шарів. Стимулом  розвитку перелічених напрямів вдосконалення конструювання слід вважати  рекомендації з влаштування вентильованих фасадів.

Аннотация

Уменьшение капитальных и эксплуатационных затрат в многослойных ограждениях на потери тепла может обеспечиваться, дополнительно к уже реализованному потенциалу неподвижных слоев, за счет: - суперпозиционирования потоков тепла, смешиваемых в слоях, с последующим суммированием достигнутого каждым; - регулирования тепловых потоков внешними силами; - формирования температурных напоров перемещением слоев в участки с заданной температурой на поверхностях слоев. Стимулом для развития перечисленных направлений совершенствования конструирования следует считать обнародование рекомендаций по устройству вентилируемых фасадов.